## р < р0
Nachweis der Begrenzung der Verformung ohne direkte Berechnung
nach DIN EN 1992-1-1 Abs. 7.4.2
für geringe bis mittlere Belastung р < р0
Geometrie, System und Betongüte
Platte
bei Plattenbalken: Gurtbreite/Stegbreite >3 | nein
Beeinträchtigung verformungsempfindlicher Bauteile | ja
Stützweite l | 7.5 | [m]
Endfeld eines Durchlaufträgers oder einer einachsig gespannten durchlaufenden Platte; Beiwert K= | 1.3 | [-]
Betondeckung cnom = cmin + Δc | 25 | [mm]
mittl. Bewehrungshöhe einachsig gespannte Platte: ølängs/2 | 10 | [mm]
Betongüte C25/30 fck= | 25 | [N/mm²]
Bewehrungsgrad
Referenzbewehrungsgrad р0 | 0.005 | [-]
gewählter Zugbewehrungsgrad р | 0.004 | [-]
gewähltes Bewehrungsverhältnis As,prov/As,req | 1 | [-]
Korrekturbeiwerte zu Grenzwerten der Biegeschlankheit
Grenzwerte der Biegeschlankheit |  |  | 1 | Korrekturbeiwert f1 bei Balken und Platten mit Stützweiten über 7 m, die verformungsempfindliche Bauteile tragen. f1=7/leff= | 0.93333
Korrekturbeiwert f1 bei Balken und Platten mit Stützweiten über 7 m, die verformungsempfindliche Bauteile tragen. f1=7/leff= | 0.93333 |  | 2 | Korrekturbeiwert f1 für l/d bei Flachdecken mit Stützweiten über 8,5 m, die verformungsempfindliche Bauteile tragen. f1=8,5/leff= | 1.1333
Korrekturbeiwert f2 | 1 |  | - | keine Abminderung von l/d; Faktor f= | 1
Grenzwert der Biegeschlankheit nach Formel (7.16.a) l/d ≤ | 27.1483
27.1483
Grenzwert der Biegeschlankheit l/d ≤ K²*150 / l | 33.8
Statische Nutzhöhe und Bauteildicke
Nutzhöhe d > | 0.277 | [m]
Mindestbauteildicke h > | 0.312 | [m]
gewählte Bauteildicke h | 0.36 | [m]
Weitere Kontrollen
Der im GTZ erfoderliche Bewehrungsgrad darf folgenden Wert nicht überschreiten: р | 0.004 | [-]
Das entspricht bei der gewählten Bauteildicke einer erforderlichen Bewehrung von As,req= | 13 | [cm²/m]
Mit dem gewählten Bewehrungsverhältnis As,prov/As,req beträgt die einzulegende Bewehrung As,prov= | 13 | [cm²/m]
Prof. Dr.-Ing. Uta Stewering
Das Programm wurde für Microsoft Excel 2010 entwickelt und getestet.
Es kann kostenfrei bezogen werden. Eine Haftung, etwa für fehlerhafte
Verwendung oder Fehler im Programm, wird generell ausgeschlossen.
Version: Juli 2013
Eingabefelder

## Hilfswerte
Flachdecke | ja
Balken | nein
Platte
K-Werte
Kragträger; Beiwert K= | 0.4
frei drehbar gelagerter Einfeldträger; Beiwert K= | 1
gelenkig gelagerte einachsig oder zweiachsig gespannte Platte; Beiwert K= | 1
Platte, die ohne Unterzüge auf Stützen gelagert ist (Flachdecke) (auf Grundlage der größeren Spannweite); Beiwert K= | 1.2
Endfeld einer zweiachsig gespannten Platte, die kontinuierlich über einer längeren Seite durchläuft; Beiwert K= | 1.3
Endfeld eines Durchlaufträgers oder einer einachsig gespannten durchlaufenden Platte; Beiwert K= | 1.3
Mittelfeld eines Balkens oder einer einachsig oder zweiachsig gespannten Platte; Beiwert K= | 1.5
mittl. Bewehrungshöhe einachsig gespannte Platte: ølängs/2
mittl. Bewehrungshöhe zweiachsig gespannte Platte: ølängs
Bewehrungshöhe Balken: øBü+ ølängs/2 bei einlagiger Bewehrung
Betongüte C12/15 fck= | 12
Betongüte C16/20 fck= | 16
Betongüte C20/25 fck= | 20
Betongüte C25/30 fck= | 25
Betongüte C30/37 fck= | 30
Betongüte C35/45 fck= | 35
Betongüte C40/50 fck= | 40
Betongüte C45/55 fck= | 45
Betongüte C50/60 fck= | 50